СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

4550 гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик,  ул. „Димчо Дебелянов“ № 4,

тел./факс: 0350/ 6-36-41, e-mail: ohridski@abv.bg, 1302630@edu.mon.bg

web site: https://ohridski.eu

## ЗАПОВЕД

## № …… / ……… г.

Относно: Определяне на длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност.

На основание чл. 9, ал. 2, т. 10, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО)

ОПРЕДЕЛЯМ:

- Валентин Стоянов, на длъжност старши учител по БЕЛ за отговорник по пожарна безопасност в обект СУ “Св. Климент Охридски“, гр.Пещера.

- Възлагам на лицето следните задачи:

  - Да координира дейността по осигуряване на пожарна безопасност с представителите на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) – Пещера.

  - Да съхранява досието на обекта, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

  - Да подготвя и представя за подпис актуализирани проекти на документи, съгласно чл. 9 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО, при настъпване на промяна на условията, при които са издадени същите документи.

  - Да осигури изпълнение и да докладва за нарушения на издадените, съгласно чл. 9 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО документи, регламентиращи организацията за осигуряване на пожарната безопасност.

  - Да разяснява задълженията на работещите, учащите, ползвателите и наемателите в училището, във връзка с издадените организационни документи по осигуряване на пожарна безопасност.

  - Да следи за наличието на необходимия брой пожарогасители (съгласно действащите нормативни изисквания), да осъществява контрол на пожарогасителите, както и да организира периодично извършване от компетентни лица на техническо обслужване, презареждане и/или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите.

  - Да следи дали пожарогасителите в обекта са:

1.7.1. Разположени  на обозначените места.

1.7.2. С осигурен безпрепятствен достъп до тях.

1.7.3. Без видими повреди, корозия или течове.

  - Писмено да уведомява за всяка констатирана неизправност на пожарогасителите.

  - Да извършва контрол по изпълнението на дейностите по сключени договори с търговци, получили разрешение за осъществяване на дейности по реда на ЗМВР за поддържане и обслужване на пожарогасителите.

  - Да уведомява незабавно РСПБЗН - Пещера при извършване на ремонтни работи и/или възникване на неизправности и повреди, възпрепятстващи нормалната работа на сградната водопроводна инсталация за пожарогасене.

  - Да извършва възложените му задължения при спазване на реда, регламентиран в издадената  заповед на основание чл. 9, ал. 2, т. 7 от Наредба № 8121з-647/ 01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

  - Да организира провеждането на учебни евакуации съгласно чл. 11 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

  - При установяване на факти и обстоятелства, имащи отношение към осигуряването на пожарната безопасност, да докладва своевременно с цел предприемане на съответните мерки.

- В случаи на отпуск или командировка, лицето по т. I да се замества от: Павел Гърдев, на длъжност работник поддръжка.

- Павел Гърдев, на длъжност работник поддръжка за лице, което да извършва ежедневно и ежемесечно поддържане и обслужване на пожароизвестителната система, и да оперира с пожароизвестителната система и системата за гласово уведомяване.

(забележка – възможно е ежемесечното обслужване да се извършва от търговец, получил разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР).

- Лицето да съхранява паспорта на пожароизвестителната система в близост до панела за управление и индикация.

- Лицето да записва в паспорта на пожароизвестителната система всеки забелязан дефект, като във възможно най-кратки срокове да предприеме коригиращи действия.

- Лицето е длъжно:

3.1. Да познава инструкциите за експлоатация на пожароизвестителната система и системата за гласово уведомяване.

3.2. Да може да работи с пожароизвестителната система и системата за гласово уведомяване.

3.3. Писмено да уведомява за всяка констатирана неизправност на пожароизвестителната система и системата за гласово уведомяване, както и за всеки сигнал за повреда на същите системи.

4. Лицето да извършва ежедневното и ежемесечното поддържане и обслужване на пожароизвестителната система при спазване на реда, регламентиран в издадената от мен заповед на основание чл. 9, ал. 2, т. 7 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Иван Филчев, на длъжност ЗДУД.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия персонал за сведение и лицата по заповедта за организация и изпълнение от Мария Цветанова, на длъжност ЗАС.

Директор:

/ Павлинка Шопова – Начкова /

Запознати със съдържанието на заповедта:

| № по ред | Име и фамилия | Заемана длъжност | Дата | Подпис на лицето |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Да се въведат имената на всички служители в училището |  |  |  |