СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

4550 гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик,  ул. „Димчо Дебелянов“ № 4,

тел./факс: 0350/ 6-36-41, e-mail: ohridski@abv.bg, 1302630@edu.mon.bg

web site: https://ohridski.eu

## ЗАПОВЕД

## № ………. / ………….. г.

Относно: Определяне на правилата за пожарна безопасност в извънработно време

На основание чл. 9, ал. 2, т. 6 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО)

I. ЗАБРАНЯВАМ:

- Извършването на служебни и други дейности на територията и в сградата на училището в почивни дни, празнични дни и след приключване на работното време, с изключение на случаите, определени с моя заповед.

- Заключване, както и блокиране в затворено положение на вратите по пътищата за евакуация в извънработно време, когато в училището пребивават хора.

II. ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Комисия в състав:

- Сузана Денисова, на длъжност домакин

- Павел Гърдев, на длъжност работник поддръжка

2. Комисията:

2.1. При провеждане на съвещания, събрания и други подобни събития да извърши проверка на всички помещения, евакуационни пътища и изходи, като вземат мерки за осигуряване на ПБ в обекта.

2.2. След приключване на събитието да извърши оглед за изключване на захранването на електрическите уреди и съоръжения и работните места да се напуснат след тяхното пожарообезопасяване, което да се удостоверява в дневник (Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за ПНПБЕО).

2.3.	Да проверят за наличността на пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отговорника по пожарна безопасност и лицата, определени в комисията по т. II.1.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на отговорника по пожарна безопасност.

Директор:

/ Павлинка Шопова – Начкова /

Запознати със съдържанието на заповедта:

| № по ред | Име и фамилия | Заемана длъжност | Дата | Подпис на лицето |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Да се въведат имената на отговорните лица |  |  |  |